第２号様式(第４条関係)

相模原市人工呼吸器使用者非常用電源給付　見積書

年　　月　　日

相模原市長　あて

| 氏名 | 様分 |
| --- | --- |
| 住所 | 相模原市 区 |

| 販売店 | 住所 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 電話 |  |
|  | 名称 | ㊞ |

（給付対象者）

次のとおり見積します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※自署の場合は押印不要です。

製造 メーカー名; 本体価格 円. 製品名 （型番）; 消費税 円. 送料 円. 【注意】カタログのコピー等、製品の概要、仕様が分かる資料を添付してください。; (Ａ)購入総額 円. 種目・(Ｂ)給付上限額 ※いずれか1つを選んで☑印をつける; 機器要件. □正弦波インバーター発電機 (120,000円); 利用者又は介助者が容易に使用可能な、ガソリン又はガスボンベ等で作動する正弦波インバーター発電機で、定格出力が８５０ＶＡ以上のもの. □ポータブル電源(蓄電池) (80,000円); 利用者又は介助者が容易に使用及び運搬可能で、放電後に外部電源により充電が可能な、蓄電機能を有する正弦波交流出力の電源装置で、定格出力が３００Ｗ以上のもの. □ＤＣ/ＡＣインバーター(カーインバーター) (45,000円); 利用者又は介助者が容易に使用可能な、自動車用バッテリー等の直流電源(ＤＣ)を正弦波交流電源(ＡＣ)に変換する装置で、定格出力が３００Ｗ以上のもの. 【備考】 （１）擬似正弦波（矩形波、補正正弦波）の製品は給付の対象外となります。 （２）特に、海外製の製品の場合には、次のことを確認してください。 ・日本語の取扱説明書が添付されていること ・電気用品安全法の適合検査に適合した（ＰＳＥマークが付いている）製品であること （３）用品の維持に要する経費（ガソリン、カセットガスボンベやエンジンオイル等の購入費などを含む 点検・整備費などの費用）については、給付の対象外となります。

| 市使用欄 | 機器要件 □適 □不適 | （Ａ）購入総額 円 （Ｂ）給付上限額 円 ⇒給付基準額 円 |
| --- | --- | --- |